## Cấp nước
HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
CHI HỘI CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN NAM
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI VIÊN CẤP NƯỚC
NĂM 2019
STT | Tên Công ty | Năm CP | Tỷ lệ vốn NN (%) | Tổng công suất (m3/ngđ) |  | Tỷ lệ dân được cung cấp nước sạch (%) | Số lượng đấu nối | Tổng chiều dài đường ống cn (km) |  |  |  | Tỷ lệ thất thoát nước (%) | Tiêu thụ điện (Kwh/m3) | Giá nước đang áp dụng (đồng/m3) |  |  |  |  | Doanh thu 2019 (Triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%) | LN trước thuế 2019 (Triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%)
|  |  |  | Thiết kế | Vận hành | Bình quân |  | Tổng | Ống cấp I | Ống cấp II | Ống cấp III |  |  | Giá bán sỉ | Sinh hoạt | Kinh doanh | Hành chính | Sản xuất |  | 2019 |  | 2019
1 | Công ty CP Điện-Nước An Giang | 2011 |  | 181920 | 225841 | 75 | 458850 |  | 300 |  | 4700 | 21.18 | 0.301 | 4500-9200 |  | 11000 | 6700 | 8400 | 344755 | 363358 | 77519 | 79000
2 | Công ty CP Cấp Nước Bà Rịa-Vũng Tàu | 2007 |  | 173132 | 150400 | 95 | 178000 | 2081 |  |  |  | <8 | 0.267 | 10245 |  | 19000 | 12500 |  | 597385 | 630000
3 | Công ty CP Cấp Nước Bạc Liêu
4 | Công ty CP Cấp Thoát Nước Bến Tre | 2015 |  | 66000 | 56013 | 64.19 | 81100 | 898 | 334 |  | 564 | 23.55 | 0.3452 | 9900 |  | 15600 | 12000 | 13500 | 156060 | 166548 | 43045 | 52326
5 | Công ty CP Cấp Nước và DVĐT Bến Lức | 2010 |  | 12000 | 12000 | 90 | 9829 |  | 44038 |  | 14525 | 27 | 0.482 | 6700 |  | 8200 |  |  | 55143 | 57700 | 14282 | 15600
6 | Công ty CP Nước-MT Bình Dương (BIWASE) | 2016 |  | 359800 | 289275 | 75 | 242625 |  | 730 |  | 3252 | 5.77 | 0.36 | 8500 |  | 17000 | 11500 | 11500 | 1858023 | 2116573 | 238003 | 303976
7 | Công ty CP Cấp Thoát Nước Bình Phước
8 | Công ty CP Cấp Nước Cà Mau | 2016 |  | 46200 | 42700 | 95 | 72000 | 290 | 6 |  | 284 | 21.5 | 0.29 | [5 empty] | 103846 | 95000 | 13222 | 9000
9 | Công ty CP Cấp Thoát Nước Cần Thơ | 2015 |  | 67500 | 84500 | 95 | 63648 |  | 43206 |  | 422597 | 23.8 | 0.22 | 4,800-7.700 |  | 9800 | 7000 | 7800 | 162474 | 174000 | 24254 | 23600
10 | Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 | 2014 |  | 52500 | 44100 | 97 | 43000 |  | 44.86 |  | 268.32 | 21 | 0.26 | 7700 |  | 9800 | 7000 | 7800 | 90409 | 85857 | 16053 | 15349
11 | Công ty CP Cấp Nước Đồng Nai | 2014 |  | 412790 | 354048 | 99.5 | 211686 |  | 1299.286 |  | 892.379 | 20.7 | 0.149 | 7633 |  | 14511 | 9444 | 10174 | 799963 | 847593 | 126927 | 150234
12 | Công ty CP Cấp Nước-MTĐT Đồng Tháp | 2017 |  | 98580 | 92592 | 98.62 | 157000 |  | 138.6 |  | 1077.6 | 19.05 | 0.33 | 8600 |  | 11000 | 10000 | 11000 | 262496 | 275921 | 18435 | 22521
13 | Công ty TNHH Nước Đồng Tháp
14 | Công ty TNHH Cấp Nước Hà Lan
15 | Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang | 2011 |  | 17000 | 15500 | 90 | 52599 |  | 3.465 |  | 617.53 | 16.5 | 0.243 | [5 empty] | 73886 | 59946 | 7783 | 4829
16 | Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông |  |  | 200000 | 167000 |  | 2 |  | 11.5 |  |  | <1 | 0.15-0.17 | 3774 |  |  |  | 2026 | 219842 | 218389 | 76251 | 72688
17 | Công ty TNHH MTV CTN Kiên Giang |  |  | 108700 | 104300 | 97.2 | 112203 | 69.4 | 9.27 |  | 60 | 21.61 | 0.37 | 6,000-7,500 |  |  |  |  | 245773 | 275639 | 38364 | 41283
18 | Công ty CP CTN-MT Kiến Tường | 2016 |  | 8000 | 8000 | 95 | 8000 | 90 | 60 |  | 30 | 28 |  | 6700 |  |  |  |  | 12356 | 13409 | 1079 | 1200
19 | Công ty CP Cấp Thoát Nước Long An | 2013 |  | 34200 | 38000 | 5.6 | 20967 |  | 205.495 |  | 134.332 | 18 | 0.4 | 7200 |  | 10000 | 8270 | 10000 | 123000 | 149000 | 22000 | 32000
20 | Công ty TNHH CTN Mỏ Cày
21 | Công ty CP Cấp Nước Phú Mỹ | 2005 |  | 20000 | 18000 | 92 | 20900 | 216.8 | 66.8 |  | 150 | 3 | 0.42 | 10300 |  | 19000 | 12500 | 12500 | 228500 | 264100 | 162509.2 | 189386.11
22 | Tổng Công ty CN Sài Gòn-SAWACO |  |  | 1135000 | 842000 | 100 | 1442863 |  | 708155 |  | 7460.23 | 23.45 | 0.33-0.36 | 5,300-11,400 |  | 16900 | 10300 | 9600 | 3665026 | 3809717 | 202461 | 123972
23 | Công ty CP Cấp Nước Sóc Trăng | 2017 |  | 76600 | 51226 | 86.65 | 83465 | 918281 | 14917 |  | 903364 | <15 | 0.43 | [5 empty] | 122776 | 128016 | 8800
24 | Công ty CP Cấp Thoát Nước Tây Ninh
25 | Công ty TNHH MTV Cấp Nước Tiền Giang |  |  | 50000 | 42000 | 75 | 213686 |  | 41.2 |  | 865.1 | 22.84 | 0.215 | 6,608-11,304 |  | 13000 | 11000 | 11500 | 279988 | 297496 | 7925 | 8000
26 | Công ty CP Cấp Thoát nước Trà Vinh | 2016 |  | 47200 | 32800 | 97 | 48639 |  | 102.2 |  | 408.2 | 11.4 | 0.4737 | [5 empty] | 88186 | 91521 | 12774 | 13250
27 | Công ty CP CN - DVĐT Vĩnh Hưng
28 | Công ty CP Cấp Nước Vĩnh Long | 2015 |  | 57300 | 54205 | 99 | 67223 |  | 23.15 |  | 382.42 | 21.5 | 0.5817 | 7900 |  | 9800 | 8500 | 9000 | 108428 | 119949 | 18995 | 23622
29 | Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
30 | Công ty CP BOO Nước Thủ Đức | 2004 |  | 300000 | 300000 |  | 12 | 25.7 | 25.7 |  |  | 0.5 | 0.41 | [5 empty] | 329554 | 334399 | 50619.4944 | 51731.5253
31 | TT NS và VSMT NT Bà Rịa-Vũng Tàu |  |  | 53400 | 33300 | 74 | 62087 |  | 412 |  | 1780 | 15 | 0.43 | 8,400-11,000 |  | 19000 | 12500 | 12500 | ? | ?
32 | TT NS và VSMT NT Bình Thuận

## Thoát nước
HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
CHI HỘI CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN NAM
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI VIÊN THOÁT NƯỚC
NĂM 2019
STT | Tên Công ty | Năm CP | Tỷ lệ vốn NN (%) | Tổng công suất (m3/ng.đêm) |  | Tổng chiều dài mạng lưới đường ống (km) |  |  | Tổng lượng bùn thải (m3/ng) |  | Số đấu nối (khách hàng) | Đấu nối vào MLTN (%) | Tỷ lệ NT được XL (%) | Tỷ lệ bao phủ DVTN (%) | Giá DVTN & XLNT hiện tại (đồng/m3) | Doanh thu 2019 (Triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%) | LN trước thuế 2019 (triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%)
|  |  |  | Thiết kế | Vận hành | Chung | TN Mưa | TN Thải | Thu gom | NMXL | [6 empty] | 2019 | 2017 | 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## Vật tư thiết bị
HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
CHI HỘI CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN NAM
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘI VIÊN VẬT TƯ-THIẾT BỊ-DỊCH VỤ
NĂM 2019
STT | Tên Công ty | Năm CP | Tỷ lệ vốn NN (%) | Nguồn nhân lực (người) | Lĩnh vực kinh doanh | Doanh thu 2019 (triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%) | Lợi nhuận 2019 (triệu đồng) | Tăng trưởng so với 2018 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14